Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                  ................................................		       Data ..................

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Cena jedn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kołnierz żeliwny, ślepy DN80, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kołnierz żeliwny, ślepy DN100, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne | 15 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nypel OC 1” | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Mufa elektrooporowa PE DN90 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Mufa elektrooporowa PE DN160 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Skrzynka Zasuwowa, korpus PE H-270 | 70 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Redukcja OC 1 x ¾” | 200 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Redukcja OC 1 ¼” x 1” | 100 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Redukcja OC 1 ½” x 1 ¼” | 100 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 160 z uszczelkami | 40 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Rura PE DN 50, PN10, SDR17, w kręgu | 200 m |  |  |  |  |
| 12 | Rura PE DN 63, PN10, SDR17, w kręgu | 100 m |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelka gumowa płaska DN150 | 100 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Opaska naprawcza DN80 (88-98) L-200, wykonanie ze stali nierdzewnej, z zamkiem kłowym z żeliwa sferoidalnego | 5 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Opaska naprawcza DN150 (168-182) L-300, wykonanie ze stali nierdzewnej, z zamkiem kłowym z żeliwa sferoidalnego | 3 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Pierścień dystansowy z tworzywa sztucznego do regulacji włazów T1 Ø600 H=100mm | 10 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

#948Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)