Załącznik nr 1 do postępowania 1.24.2021

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                  ................................................		       Data ..................

| Lp. | Przedmiot | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolano PE-met DN40x1" GZ | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopą DN80 (8 otworów) PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Obudowa zasuwy teleskopowa DN100-150 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Króciec bosy FW DN80 PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-300 PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-400 PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Złączka Pe-met DN32x1"GZ | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Złączka PE-met DN32x1 1/4"GZ | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Złączka PE-met DN40x1 "GZ | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Złączka PE-met DN40x1 1/4"GZ | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Złączka PE-met DN50x2"GZ | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Złączka PE-PE DN 63x63 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Zawór przelotowy grzybkowy OC 1" | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Opaska naprawcza OC 1 1/4" L-80 | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1" GW | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1/2" GW | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1 1/2" GW | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1 1/4" GW | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Redukcja OC 1"x3/4" | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Uszczelka gumowa płaska DN80 | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN90 z uszczelkami PN10 | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

#948Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.

Termin płatności: przelew 30 dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz posiadają wszystkie niezbędne atesty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)