## 2026
Neczk Kartuzy
Harmonogram badań 2026
Rodzaj wody | Parametr | Częstotliwość badań | I | I | I | I | II | II | II | II | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | V | V | V | V | VI | VI | VI | VI | VII | VII | VII | VII | VIII | VIII | VIII | VIII | IX | IX | IX | IX | X | X | X | X | XI | XI | XI | XI | XII | XII | XII | XII | Razem
Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | Escherichia coli | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Pseudonomas aeruginosa | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Ogólna l. mikroorganizmów | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Legionella sp. | 4/rok | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| Mętność | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| pH | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| REDOX | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Chlor wolny | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Chlor zwiazany | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Chloroform | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| THM | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| Glin | - | [48 empty] | 0
| Żelazo | - | [48 empty] | 0
| Ozon | 1/kw | [48 empty] | 0
| Azotany | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| Utlenialność | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
Woda w niecce basenowej | Escherichia coli | 2/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 | bar: I; I; II; II; III; III; IV; IV; V; V; VI; VI
| Pseudonomas aeruginosa | 2/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 | bar: I; I; II; II; III; III; IV; IV; V; V; VI; VI
| Ogólna l.mikroorganizmów w 36 oC/48h | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| Legionella sp. | 4/rok | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| Mętność | 3/kw | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
| pH | 2/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 | bar: I; I; II; II; III; III; IV; IV; V; V; VI; VI
| REDOX | 2/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 | bar: I; I; II; II; III; III; IV; IV; V; V; VI; VI
| Chlor wolny | 2/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 | bar: I; I; II; II; III; III; IV; IV; V; V; VI; VI
| Chlor związany | 2/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 | bar: I; I; II; II; III; III; IV; IV; V; V; VI; VI
| Chloroform | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| THM | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| Glin | - | [48 empty] | 0
| Żelazo | - | [48 empty] | 0
| kwas izocyjanurowy | 4/rok | [48 empty] | 0
| Azotany | 1/kw | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | bar: I; IV
| Utlenialność | 1/m-c | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | bar: I; II; III; IV; V; VI
Natryski Damskie | Legionella sp. | 1/rok | [48 empty] | 1 | bar: I
Natryski Męskie | Legionella sp. | 1/rok | [48 empty] | 1 | bar: I
Note on C9: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych prowadzi się badanie REDOX na podstawie pomiaru pH
Note on C10: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
Note on C11: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
Note on C12: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
Note on C15: w przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni-należy kontrolować w wodzie stęzenie po filtracji sorbcyjnej lub koagulacji, wyłacznie jeżeli wystapi problem z mętnością wody
Note on C16: w przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni-należy kontrolować w wodzie stęzenie po filtracji sorbcyjnej lub koagulacji, wyłacznie jeżeli wystapi problem z mętnością wody
Note on C17: w przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni-należy kontrolować w wodzie stęzenie po filtracji sorbcyjnej
Note on C25: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych prowadzi się badanie REDOX na podastawie pomiaru pH
Note on C26: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
Note on C27: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
Note on C28: każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
Note on C31: w przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni-należy kontrolować w wodzie stęzenie po filtracji sorbcyjnej lub koagulacji, wyłacznie jeżeli wystapi problem z mętnością wody
Note on C32: w przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni-należy kontrolować w wodzie stęzenie po filtracji sorbcyjnej lub koagulacji, wyłacznie jeżeli wystapi problem z mętnością wody
Note on C33: Oznacza się w przypadku stosowania di-i trichloroizocyjanuranu
Note on C36: instalacja ciepłej wody. Próbke do badań należy pobrać z 1 na 10 natrysków
Note on C37: instalacja ciepłej wody. Próbke do badań należy pobrać z 1 na 10 natrysków

## Pomiary stałe na miejscu
Neczk Kartuzy
Pomiary stałe automatyczne lub manualne: należy prowadzić zapisy z wykonanych pomiarów; pierwszy pomiar należy wykonać przed rozpoczęciem użytkowania pływalni
Parametr | Częstotliwość badań | Rodzaj wody | Godz: | Godz: | Godz: | Godz: | Uwagi
pH | co 4 godz./nie mniej niż 4 razy na dzień | Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji
Woda w niecce dla dorosłych
REDOX | co 4 godz./nie mniej niż 4 razy na dzień | Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji
Woda w niecce dla dorosłych
Chlor wolny | co 4 godz./nie mniej niż 4 razy na dzień | Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji
Woda w niecce dla dorosłych
Woda w brodziku do płukania stóp
Chlor związany | 1 raz na dzień w godzinach użytkowania pływalni | Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji
Woda w niecce dla dorosłych
Temperatura wody | co 4 godziny | Woda w niecce dla dorosłych
Natryski