Załącznik nr 1  do SWZ 2.4.2026

FORMULARZ OFERTOWY

Złożony przez Wykonawcę, którego reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2.4.2026, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kartuzach, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych., pn.:

„Dostawa materiałów hydraulicznych żeliwnych”

| - DANE WYKONAWCY: |  |
| --- | --- |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: | …………………………………………………………………. |
| Wykonawca/Wykonawcy: | …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. |
| Adres: | …………………………………………………………………. |
| NIP: | …………………………………………………………………. |
| REGON: | …………………………………………………………………. |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: | …………………………………………………………………. tel:................................................................ |
| Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: |  |
| e-mail | …………………………………………………………………. |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): | …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. |

Wykonawca oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ 2.4.2026  za cenę:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot | Ilość szt/zestaw | Cena jedn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto |
| 1 | Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sfero. DN80, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sfero. DN100, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sfero. DN150, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN80 L=200mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN80 L=300mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN80 L=400mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN80 L=500mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN100 L=200mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN200 L=500mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN250 L=500mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Króciec dwukołnierzowy FF z żel. sfero. DN300 L=500mm, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Trójnik żeliwny kołnierzowy, DN 80x80x80 (8 otworów) z żel. sfero., powłoka antykorozyjna wew. i zew., połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, Wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Trójnik żeliwny kołnierzowy, DN 100x80x100 (8 otworów) z żel. sfero., powłoka antykorozyjna wew. i zew., połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, Wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Trójnik żeliwny kołnierzowy, DN 100x100x100 (8 otworów) z żel. sfero., powłoka antykorozyjna wew. i zew., połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, Wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Trójnik żeliwny kołnierzowy, DN 150x80x150 (8 otworów) z żel. sfero., powłoka antykorozyjna wew. i zew., połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, Wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Kolano dwukołnierzowe Q z żel. sfero. DN80 - 90°, połączenie kołnierzowe i owiercenie, PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16 , wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Kolano dwukołnierzowe z stopą N z żel. sfero. DN80 - 90°, połączenie kołnierzowe i owiercenie, PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 25 |  |  |  |  |
| 18 | Łuk dwukołnierzowy FFK z żel. sfero. DN80 - 30°, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Łuk dwukołnierzowy FFK z żel. sfero. DN80 - 45, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Łuk dwukołnierzowy FFK z żel. sfero. DN100 - 30°, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Łuk dwukołnierzowy FFK z żel. sfero. DN100 - 45, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Kołnierz ślepy X z żel. sfero. DN200, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80 do rur żel. /78-108/, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 do rur żel. /100-130/, połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-EN 545, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Opaska naprawcza DN100 /105-115/, obejma ze stali nierdzewnej, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Doszczelniacz kielichowy z żel. sfero. DN300, do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Zasuwa kołnierzowa dn80 długa (8 otworów) żel. Sferoidalne, połączenia kołnierzowe i owiercenie (dla DN 80 – ośmiootworowe) PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN 10 lub PN16 jak Długość zabudowy wg PN-EN 558-1, (DIN 3202), korpus pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego, prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, wyposażony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszające tarcie pomiędzy klinem a korpusem zasuwy, wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego, uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium, uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów potwierdzone certyfikatem GSK, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową | 15 |  |  |  |  |
| 28 | Zasuwa kołnierzowa dn80 krótka (8 otworów) żel. Sferoidalne połączenia kołnierzowe i owiercenie (dla DN 80 – ośmiootworowe) PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN 10 lub PN16 jak Długość zabudowy wg PN-EN 558-1, (DIN 3202), korpus pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego, prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, wyposażony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszające tarcie pomiędzy klinem a korpusem zasuwy, wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego, uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium, uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów potwierdzone certyfikatem GSK, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową | 15 |  |  |  |  |
| 29 | Zasuwa kołnierzowa dn100 długa (8 otworów) żel. Sferoidalne połączenia kołnierzowe i owiercenie (dla DN 80 – ośmiootworowe) PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN 10 lub PN16 jak Długość zabudowy wg PN-EN 558-1, (DIN 3202), korpus pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego, prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, wyposażony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszające tarcie pomiędzy klinem a korpusem zasuwy, wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego, uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium, uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów potwierdzone certyfikatem GSK, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Nawiertka NWZ PVC-PE dn90x1 1/2", uszczelnienie trzpienia min trzema oringami, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu, obejma do rur PCV/PE wykonana z żeliwa sferoidalnego wyłożona gumą na całej powierzchni, śruby łączące obejmę dolną wkręcane w korpus obejmy, wymienna lub stała nakrętka klina na wykonana z mosiądzu prasowanego, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM, uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM, śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm (preferowany certyfikat GSK ), śruby w nawiertakach ze stali kwasoodpornej min. A4 | 30 |  |  |  |  |
| 31 | Nawiertka NWZ PVC-PE dn110x1 1/2", uszczelnienie trzpienia min trzema oringami, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu, obejma do rur PCV/PE wykonana z żeliwa sferoidalnego wyłożona gumą na całej powierzchni, śruby łączące obejmę dolną wkręcane w korpus obejmy, wymienna lub stała nakrętka klina na wykonana z mosiądzu prasowanego, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM, uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM, śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm (preferowany certyfikat GSK ), śruby w nawiertakach ze stali kwasoodpornej min. A4 | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Nawiertka NWZ PVC-PE dn110x2", uszczelnienie trzpienia min trzema oringami, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu, obejma do rur PCV/PE wykonana z żeliwa sferoidalnego wyłożona gumą na całej powierzchni, śruby łączące obejmę dolną wkręcane w korpus obejmy, wymienna lub stała nakrętka klina na wykonana z mosiądzu prasowanego, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM, uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM, śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm (preferowany certyfikat GSK ), śruby w nawiertakach ze stali kwasoodpornej min. A4 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Nawiertka NWZ ŻEL-AC dn80x1 1/2", uszczelnienie trzpienia oringami, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu, opaska do rur stalowych i żeliwnych wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona gumą, śruby kute ze stali nierdzewnej, wymienna lub stała nakrętka klina na wykonana z mosiądzu prasowanego, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM, uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM, śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm (preferowany certyfikat GSK ), śruby w nawiertakach ze stali kwasoodpornej min. A4 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | Obudowa zasuwy Dn40-50 teleskopowa RD 1300-1800 JAFAR, dobierać zgodnie z producentem nawiertów i zasuw, obudowy teleskopowe z trzpieniem stalowym ocynkowanym, nasadką wrzeciona z główką pod klucz z żeliwa GGG, rurą ochronną i przesuwną wykonaną z PE lub PP. Główka pod klucz połączona z wrzecionem zawleczka ocynkowaną (nierdzewną). | 45 |  |  |  |  |
| 35 | Obudowa zasuwy Dn65-80 teleskopowa RD 1300-1800 JAFAR, dobierać zgodnie z producentem nawiertów i zasuw, obudowy teleskopowe z trzpieniem stalowym ocynkowanym, nasadką wrzeciona z główką pod klucz z żeliwa GGG, rurą ochronną i przesuwną wykonaną z PE lub PP. Główka pod klucz połączona z wrzecionem zawleczka ocynkowaną (nierdzewną). | 20 |  |  |  |  |
| 36 | Obudowa zasuwy Dn100-150 teleskopowa RD 1300-1800 JAFAR, dobierać zgodnie z producentem nawiertów i zasuw, obudowy teleskopowe z trzpieniem stalowym ocynkowanym, nasadką wrzeciona z główką pod klucz z żeliwa GGG, rurą ochronną i przesuwną wykonaną z PE lub PP. Główka pod klucz połączona z wrzecionem zawleczka ocynkowaną (nierdzewną). | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Skrzynka zasuwowa PE H=270mm | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

razem słownie brutto…………………………………………………………………………………………………………………

| warunki płatności: | Przelew |
| --- | --- |
| termin płatności (nie mniej niż 14 dni) | …………………dni |
| Termin dostawy | 7 dni |
| Okres gwarancji jakości | …………..…….miesiące |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami SWZ w postępowaniu 2.4.2026, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- 29Oświadczam, że załączony do Specyfikacji wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez za30strzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i term31inie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 2.4.2026.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków oraz  opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi ustawami.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączam:

- ………………………………………………………………………………..

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)