Załącznik nr 1  do SWZ 2.6.2026

FORMULARZ OFERTOWY

Złożony przez Wykonawcę, którego reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2.6.2026, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kartuzach, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych., pn.:

„Dostawa rur wodociągowych i kanalizacyjnych”

| - DANE WYKONAWCY: |  |
| --- | --- |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: | …………………………………………………………………. |
| Wykonawca/Wykonawcy: | …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. |
| Adres: | …………………………………………………………………. |
| NIP: | …………………………………………………………………. |
| REGON: | …………………………………………………………………. |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: | …………………………………………………………………. tel:................................................................ |
| Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: |  |
| e-mail | …………………………………………………………………. |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): | …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. |

Wykonawca oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ 2.6.2026  za cenę:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot | Ilość (m) | Cena jedn. netto (za metr) | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto |
| 1 | Rura wodociągowa PE100, DN 32, PN16, SDR11, w kręgu | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Rura wodociągowa PE100, DN 40, PN16, SDR11, w kręgu | 750 |  |  |  |  |
| 3 | Rura wodociągowa PE100-RC, DN 40, PN16, SDR11, w kręgu | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Rura wodociągowa PE100, DN 63, PN10, SDR17, w kręgu | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Rura wodociągowa PE100, DN 90, PN10, SDR17, odcinki 12m | 480 |  |  |  |  |
| 6 | Rura wodociągowa PE100-RC, DN 90, PN10, SDR17, odcinki 12m | 960 |  |  |  |  |
| 7 | Rura wodociągowa PE100-RC, DN 110, PN10, SDR17, odcinki 12m | 480 |  |  |  |  |
| 8 | Rura wodociągowa PE100-RC, DN 160, PN10, SDR17, odcinki 12m | 600 |  |  |  |  |
| 9 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 160, SN8, odcinki 1m | 56 |  |  |  |  |
| 10 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 160, SN8, odcinki 2m | 168 |  |  |  |  |
| 11 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 160, SN8, odcinki 3m | 378 |  |  |  |  |
| 12 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 200, SN8, odcinki 3m | 405 |  |  |  |  |
| 13 | Rura trzonowa karbowana PP-B jednowarstwowa DN/ID 315 /315-355/ SN4, odcinki 6m | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

razem słownie brutto…………………………………………………………………………………………………………………

| warunki płatności: | Przelew |
| --- | --- |
| termin płatności (nie mniej niż 14 dni) | …………………dni |
| Termin dostawy | 14 dni |
| Okres gwarancji jakości | …………..…….miesiące |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami SWZ w postępowaniu 2.6.2026, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że załączony do Specyfikacji wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 2.6.2026.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków oraz  opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi ustawami.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączam:

- ………………………………………………………………………………..

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)