Przetarg nieograniczony nr 7/Z/2007

Przetarg nieograniczony na: zakup materiałów

Przetarg nieograniczony nr 7/Z/2007

Przetarg nieograniczony na: zakup materiałów


Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4
tel. (0-58) 6810454; fax (0-58) 6810209

ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup wymienionych w zestawieniu materiałów.

Zestawienie materiałów:

1. opaska naprawcza   Ø 100 (89-98) L-200       -  3 szt.

2. opaska naprawcza   Ø  80 (114-126) L-200     -  5 szt.

3. skrzynka zasuwowa  duża                               - 15szt

4. zasuwa kołnierzowa   Ø 80  (8 otworów)        -  5szt

5. rura PE   Ø  32    1MPa                               -  100m

6. obejma naprawcza DSK2” Gebo               -   10szt

7. złączka na rurę bez gwintu QA ½ Gebo     -   5 szt

8. złączka na rurę bez gwintu QA  ¾” Gebo – 10 szt

9. złączka na rurę bez gwintu Q1  ¾”  Gebo  - 10 szt

10. złączka na rurę bez gwintu QA 1 ½” Gebo -  5szt

11. zasuwka z gwintem Ø  32                            -   5szt

12. zasuwka z gwintem Ø  50                          -   2szt

13. obudowa zasuwy  Ø  32                              -   5szt

14. tabliczka „Z”                                               -   100szt

15. tabliczka „D”                                              -   50szt

16. rura oc.  1 ¼”                                             -   30m

17. rura PE  Ø 25 1MPa                                   -   100m

18. zasuwka z gwintem  Ø  50                        - 5 szt

19. prostka PE-met  Ø 40x11/2” Gz              - 15szt

20. prostka PE-met  Ø 40x11/4” Gz              -  20szt

21. rura kanalizacyjna PCV Ø 315 3m           - 12m

22. kolano stopowe Ø 80 (8 otworów)         -  10 szt

Do przetargu mogą przystąpić oferenci spełniający następujące warunki:
1. Są uprawieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy.
3. Spełniają warunki o których mowa w art. 22 .
4. Zadeklarują termin płatności faktur nie krótszy niż 21 dni.


Termin składania ofert do dnia 19.10.2007 r. do godziny 14:00 w siedzibie KPWiK Sp. z o. o. ul. Mściwoja II 4 , 83-300 Kartuzy.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2007 r. o godzinie 14:00 w siedzibie KPWiK.

Kryteria oceny ofert:
Cena detaliczna 

KPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji na temat przetargu w godz. 8-14 udziela 
Tadeusz Ostanek, tel. (0-58) 6810454