Załącznik nr. 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość               ................................................		       Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot | j.m | Ilość | Cena jn. netto | Netto (kol.4xkol.5) | kwota VAT | Brutto (kol.6+kol.7) |
| 1 | Rura do kanalizacji ciśnieniowej PE, DN 75, PN16, SDR17, w kręgu | m | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Rura wodociągowa PE, DN 90, PN10, SDR17, w kręgu | m | 1300 |  |  |  |  |
| 3 | Rura wodociągowa PE, DN 110, PN10, SDR17, odcinki 12m | m | 216 |  |  |  |  |
| 4 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 250, SN8, odcinki 3m | m | 186 |  |  |  |  |
| 5 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 200, SN8, odcinki 3m | m | 480 |  |  |  |  |
| 6 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa (lite) z uszczelką gumową DN 160, SN8, odcinki 3m | m | 66 |  |  |  |  |
| 7 | Rura trzonowa karbowana PVC 425 SN4, odcinki 6m | m | 18 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |

#948

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)