Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                  ................................................		       Data .....................

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Cena jn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Króciec bosy FW DN 150 (żel. szare) 8 otworów | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-300 (żel. szare) 8 otworów | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Opaska naprawcza 1” L-70 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kołnierz na rurę stalową DN150 (do wspawania) | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kolano PE-PE DN 25x25 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kolano PE-PE DN 50x50 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Skrzynka hydrantowa H-310, korpus PE | 15 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Skrzynka zasuwowa H-270, korpus PE | 60 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kineta zbiorcza PVC DN 425x200 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kineta zbiorcza PVC DN 315x160 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Teleskop studni DN 315 40T | 15 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Manszeta PP 425x315 z uszczelkami | 15 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Przedłużka wodomierza DN 20 L-60 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Mufa elektrooporowa DN110 PE | 30 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Mufa Elektrooporowa DN90 PE | 50 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Kolano elektrooporowe DN90x90⁰ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Kolano elektrooporowe DN90x45⁰ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Trójnik żeliwny kołnierzowy 80x80x80, żeliwo szare), PN10, 8 otworów | 15 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Trójnik żeliwny kołnierzowy 100x80x100, (żeliwo szare), PN10, 8 otworów | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Trójnik żeliwny kołnierzowy 150x110x150, (żeliwo szare), PN10, 8 otworów | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Trójnik żeliwny kołnierzowy 150x80x150, (żeliwo szare), PN10, 8 otworów | 10 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Kolano żeliwne stopowe DN 80 8 otworów (żel. szare) | 20 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

#948

Wykonam zamówienie w terminie do dnia: 12.05.2017r.

Termin płatności:.......... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)