Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                  ................................................		       Data ..................

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Cena jedn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rura trzonowa karbowana DN355/315 x 6000 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | rura trzonowa karbowana DN475/425 x 6000 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE DN90 SDR17 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 4 | tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE DN160 SDR17 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 5 | kołnierz stalowy DN 160/150 PE | 20 szt. |  |  |  |  |
| 6 | kołnierz stalowy DN 90/80 PE | 30 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF DN80 L-300, żeliwo sferoidalne, Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny | 25 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF DN80 L-400, żeliwo sferoidalne, Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny | 10 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN63 z uszczelkami | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kolano OC 1” nyplowe | 50 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Nypel OC 1” | 50 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Zawór kulowy ½” z dławicą | 50 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Redukcja OC 2” x 1” | 50 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Złączka PE-met DN50 x 2” GZ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 15 | trójnik żeliwny kołnierzowy 80x80x80 (8 otworów), żeliwo sferoidalne, Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny | 15 szt. |  |  |  |  |
| 16 | trójnik żeliwny kołnierzowy 100x100x100 (8 otworów), żeliwo sferoidalne, Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa płaska DN80 | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy grzybkowy DN32 OC | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 1 ¼” z dławicą, z dzwignią | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Właz żeliwno betonowy wentylowany, klasa D400 H-115 (żel szare), wkładka tłumiąca SBR – HV, pokrywa wyposażona w zabezpieczenie przeciwko obrotowi. głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Rura PE 63x3,8 SDR17 PN10, w kręgu, do sieci wodociągowych | 300 m |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

#948

Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)