Załącznik nr 2

Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego agregat prądotwórczy

spełnia następujące wymagania:

Marka…..……….………...….……. model…………………………………

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę niepotrzebne skreślić* |
| --- | --- | --- |
|  | CECHY AGREGATU |  |
| 1 | Rok produkcji | …………………….r. |
| 2 | Wersja przewoźna w obudowie wyciszonej (atmosferycznej) z rozruchem automatycznym, plus SZR odpinany od agregatu na czas transportu. | Tak / nie* |
| 3 | Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami retencyjnymi, chroniącymi środowisko zewnętrzne przed wyciekiem płynów technicznych. | Tak / nie* |
| 4 | Skrzynka elektryczna z okienkiem podglądu parametrów, wyświetlanych na sterowniku, chroniona obudową agregatu. | Tak / nie* |
| 5 | Podejście przyłącza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym. | Tak / nie* |
| 6 | Wlew paliwa umieszczony na zewnątrz obudowy zamykany na kluczyk. | Tak / nie* |
| 7 | Łatwy dostęp serwisowy do głównych podzespołów. | Tak / nie* |
| 8 | Przyczepa przystosowana do przewozu agregatu | Tak / nie* |
| 9 | Wyposażony w zasilacz buforowy do ładowania akumulatora | Tak / nie* |
|  | DANE OGÓLNE |  |
| 10 | Minimalna moc dla rodzaju pracy „ciągła”[kVA] / [kW] | ….. / ….. |
| 11 | Minimalna moc dla rodzaju pracy „rezerwowa”[kVA] / [kW] | ….. / ….. |
| 12 | Prąd wyjściowy A ciągły/maksymalny | ….. / ….. |
| 13 | Częstotliwość [Hz] | ….. / ….. |
| 14 | Napięcie [V] | ….. / ….. |
| 15 | Emisja spalin - Non-emission | Tak / nie* |
| 16 | Rodzaj paliwa wg EN 590 | ON / Pb* |
| 17 | Zużycie paliwa dla obciążenia - 50% [l/h] - 80% [l/h] - 100% [l/h] | ….. l/h ….. l/h ….. l/h |
| 18 | Minimalna pojemność stand. zbiornika paliwa dm3 | …… dm3 |
| 19 | Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | ……. [h] |
| 20 | Instalacja sterowania silnika[V] | …… |
| 21 | Wymiary przyczepy szerokość maksymalna długość z dyszlem | ….… mm ……. mm |
| 22 | Gwarantowana moc akustyczna L (dBA) nie więcej niż: | ……. dBA |
| 23 | Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] | ……. dBA |
|  | SILNIK |  |
| 24 | moc silnika ciągła/maksymalna [kW] | …… kW |
| 25 | Emisja spalin - Non-emission | Tak / nie* |
| 26 | Obroty [obr/min] | ……. obr/min |
| 27 | Regulacja obrotów - mechaniczna | Tak / nie* |
| 28 | Klasa wykonania wg ISO 8528 – G2 | Tak / nie* |
| 29 | Pojemność silnika dm3 | …… dm3 |
| 30 | Liczba cylindrów | …… |
| 31 | Instalacja [V] | …… |
| 32 | Pojemność układu chłodzenia dm3 | …… dm3 |
| 33 | Układ podgrzewania miski olejowej lub bloku silnika - grzałka | Tak / nie* |
|  | PRĄDNICA |  |
| 34 | Minimalna sprawność prądnicy [%] | ……. % |
| 35 | Stabilizacja napięcia - analogowa | Tak / nie* |
| 36 | Poziom stabilizacji napięcia [%] | …… |
| 37 | Ochrona nie mniej niż IP23 | ….. |
| 38 | Izolacja uzwojeń wirnika i stojana – H | Tak / nie* |
| 39 | Zawartość harmonicznych | ….. % |
| 40 | Rodzaj prądnicy - Synchroniczna, bez szczotkowa | Tak / nie* |
| 41 | Ilość faz - 3 plus N plus PE | Tak / nie* |
|  | STEROWNIK |  |
| 42 | zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | Tak / nie* |
| 43 | kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora, | Tak / nie* |
| 44 | dziennik zdarzeń | Tak / nie* |
| 45 | pomiar wartości prądu w 3 fazach, | Tak / nie* |
| 46 | pomiar wartości napięcia sieci i generatora | Tak / nie* |
| 47 | licznik czasu pracy | Tak / nie* |
| 48 | pomiar napięcia akumulatora, | Tak / nie* |
| 49 | pomiar poziomu paliwa, | Tak / nie* |
| 50 | ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie), | Tak / nie* |
| 51 | komunikacja RS 485 Modbus | Tak / nie* |
| 52 | menu w języku polskim | Tak / nie* |
| 53 | Termin realizacji zamówienia | …………… |
| 54 | Gwarancja | ……… miesięcy |

………………………………………

Podpis Wykonawcy