Załącznik nr 1

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ..................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Netto (kol.3xkol.4)** | **kwota VAT** | **Brutto (kol.5+kol.6)** |
| 1 | Kineta przelotowa PVC DN 315x150 z uszczelką  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kineta przelotowa PVC DN 425x200 z uszczelką | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Manszeta PP 400x315 z uszczelkami DN315 i 400 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Manszeta PP 425x315 z uszczelkami DN315 i 425 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka rury karbowanej DN400 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka rury karbowanej DN 425 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Korek kanalizacyjny PVC DN200 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Zwężka kanalizacyjna PVC DN200x160 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Teleskop studni DN315 z włazem klasy D400 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Nasuwka kanalizacyjna PVC DN160 SN8 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kolano kanalizacyjne PVC DN 150x30⁰ SN8 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Pasta uszczelniający gwinty 250g - tuba | 30 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 100x80 L-150 żeliwo sferoidalne, Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 10 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN150x100 L-160 żeliwo sferoidalne, Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 6 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Mufa PE DN90 elektrooporowa | 50 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Nasuwka PVC ciśnieniowa 110 z uszczelkami PN10 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Obejma naprawcza dwudzielna OC 1” L-70 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Obejma naprawcza dwudzielna OC 2” L-100 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Obejma naprawcza dwudzielna OC ¾” L-75 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Złączka na rurę stalową bez gwintu 1 ¼” GW | 30 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Złączka na rurę stalową bez gwintu 1 ¼" GZ | 30 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Złączka na rurę stalową bez gwintu ¾” GZ | 30 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Złączka na rurę stalową bez gwintu ¾” GW | 30 szt. |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** |  |  |  |

#948

Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

**UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)