Załącznik nr 1

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ..................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Netto (kol.3xkol.4)** | **kwota VAT** | **Brutto (kol.5+kol.6)** |
| 1 | Skrzynka do zasuw, korpus PE, H=270 | 70 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Krócieć dwukołnierzowy DN 80 L400, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Tuleja kołnierzowa do zgrzewania DN90 SDR17 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kołnierz stalowy DN90/80 PE | 30 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Obudowa do zasuw teleskopowa DN65-80, z zatyczką | 40 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kolano kołnierzowe DN 80, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 10 szt.  |  |  |  |  |
| 7 | Kolano kołnierzowe ze stopą DN 80, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 20 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kolano elektrooporowe DN90 x 90 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kolano elektrooporowe DN90 x 45 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN110 z uszczelką | 30 szt. |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** |  |  |  |

#948

Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

**UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)