Załącznik nr 1

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ..................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Netto (kol.3xkol.4)** | **kwota VAT** | **Brutto (kol.5+kol.6)** |
| 1 | Zawór czerpalny kulowy z dławicą ¾” | 60 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zawór przelotowy grzybkowy ¾” | 200 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zawór przelotowy grzybkowy 1” | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Zawór przelotowy grzybkowy 1 ¼” | 30 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Nypel OC ¾” | 200 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Konsola wodomierzowa do montażu wodomierza 3/4", gwint na śrubunku 1" | 60 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka wodomierza ½” | 500 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kolano OC 1” | 100 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kolano OC 1 ¼” | 50 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Teleskop studni DN315 40T | 20 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelka rury trzonowej karbowanej DN315 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Uszczelka gumowa płaska DN100 | 100 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelka gumowa płaska DN65 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN80x80x80 (8 otworów), żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Kolano elektrooporowe PE DN90x90⁰ | 30 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Kolano elektrooporowe PE DN90x45⁰ | 30 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Mufa elektrooporowa PE DN90 | 50 szt. |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | |  |  |  |

#948Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

**UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)