Załącznik nr 1

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ..................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Netto (kol.3xkol.4)** | **kwota VAT** | **Brutto (kol.5+kol.6)** |
| 1 | Kineta zbiorcza PVC DN425x200 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kineta przelotowa PVC DN425x200 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kineta przelotowa PVC DN315x160 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Rura trzonowa korugowana, jednowarstwowa SN4, DN425, DZ475, odcinki 6m | 60 m |  |  |  |  |
| 5 | Rura trzonowa korugowana, jednowarstwowa SN4, DN315, DZ355, odcinki 6m | 60 m |  |  |  |  |
| 6 | Teleskop studni DN315 D400 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Manszeta PP DN425x315 z uszczelkami 425 i 315 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8 | skrzynka zasuwowa H-270, korpus PE | 210 szt. |  |  |  |  |
| 9 | kolano elektrooporowe DN90x45⁰ PE | 50 szt. |  |  |  |  |
| 10 | kolano elektrooporowe DN110x90⁰ PE | 20 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Korek kanalizacyjny PVC DN160 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Korek kanalizacyjny PVC DN200 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Nasuwka kanalizacyjna PVC DN160 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Nasuwka Kanalizacyjna PVC DN200 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Mufa elektrooporowa DN110 PE | 30 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Mufa elektrooporowa DN160 PE | 20 szt. |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** |  |  |  |

#948Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

**UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)