Załącznik nr 1 do postępowania 1.24.2021

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ..................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość (szt.)** | **Cena jedn. netto** | **Netto (kol.3xkol.4)** | **kwota VAT** | **Brutto (kol.5+kol.6)** |
| 1 | Kolano PE-met DN40x1" GZ | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopą DN80 (8 otworów) PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Obudowa zasuwy teleskopowa DN100-150 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Króciec bosy FW DN80 PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-300 PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-400 PN10, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Złączka Pe-met DN32x1"GZ | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Złączka PE-met DN32x1 1/4"GZ | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Złączka PE-met DN40x1 "GZ | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Złączka PE-met DN40x1 1/4"GZ | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Złączka PE-met DN50x2"GZ | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Złączka PE-PE DN 63x63 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Zawór przelotowy grzybkowy OC 1" | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Opaska naprawcza OC 1 1/4" L-80 | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1" GW | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1/2" GW | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1 1/2" GW | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1 1/4" GW | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Redukcja OC 1"x3/4" | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Uszczelka gumowa płaska DN80 | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN90 z uszczelkami PN10 | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |

#948Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.

Termin płatności: przelew 30 dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

**UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.**

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz posiadają wszystkie niezbędne atesty.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)