WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/H/2011. Nazwa zadania: Publiczne zapytanie o cenę na dostawę materiałów hydraulicznych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

- Czy dopuszcza się wymiar zewnętrzny rury 48,3.

- Czy istnieją konkretne wymagania odnośnie rury: czy ma być przewodowa bez szwu, ze szwem lub wystarczy konstrukcyjna.

Wyjaśnienia

- Tak. Dopuszcza się wymiar zewnętrzny rury 48,3.

- Nie. Nie ma konkretnych wymagań odnośnie rury. Może być konstrukcyjna.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.