ZAMÓWIENIE – 12/Z/2008

1. rura wodociągowa DN 160x6,2 PN 10 PCV 6m     -  3 szt

2. nasuwka PVC wodoc ciś. DN 160 z uszczel.          -  10szt

3.  konopie                                                                   -   2kg

4.  rura oc ¾”  6m                                                        -   5 szt

5.  rura oc 11/4”    7m                                                  -   5szt

6.  rura oc 11/2”    7m                                                  -    5szt

7. nypel oc ¾”                                                              -  100szt

8.  kolano oc  1”                                                           -  50szt

9.  kołnierz żeliwny ślepy  Ø 80                                 -    5szt

10. opaska naprawcza 1”                                            -   30szt

11. śrubunek wodomierza ¾”                                     -  50 kpl

12. środek ślizgowy 500g                                          -    10szt

13. rura PE Ø 32 PN10                                              - 150m

14. rura PE Ø 40 PN 10                                             -  150m

15. zawór przelotowy oc grzybkowy M83 DN 20    -  100szt

Oferty z ceną należy złożyć do dnia 08.10.2008r. do godz. 10:00  drogą pocztową, faksem lub elektroniczną  e-mail: dyrtech@kpwik.kartuzy.pl

Termin realizacji zamówienia do 14.10.2008 r. do godz. 10:00