14/2007

Kartuzy, 2007-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/2007. Nazwa zadania:  Sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego polimeru do odwadniania osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w ilości około 8000kg w czasie 24 miesięcy. Jednostkowe zużycie polimeru mniejsze niż 5kg/t.s.m.o

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Mściwoja II 4

83-300 Kartuzy

E-mail dyrtech@kpwik.kartuzy.pl

Godziny urzędowania  7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą pocztową lub w siedzibie przedsiębiorstwa , bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest :

1.  Odpowiednio dobrany polimer w formie sproszkowanej

2.  Zużycie nie większe niż 5,0kg na tonę s. m. o. przy zapewnieniu  s. m. o. co najmniej 15% po odwodnieniu potwierdzone przez labolatorium KPWiK

3.  Odciek z wirowania klarowny

4.  Przy odwadnianiu brak pienienia odcieku z wirówek

5. Odbiór polimeru na Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach partiami po ok. 500kg.

6. Czas realizacji 72 godziny od chwili zamówienia

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

24800000-2  - różne produkty chemiczne

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2008 - 2009

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

atest oraz Każdy z wykonawców dokona labolatoryjnego doboru flokulanta, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 2.

Datę poboru osadu z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach do labolatoryjnego doboru ustalić z p. Mieczysławem Grundkiewiczem, nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Każdy wykonawca na swój koszt dostarczy do dnia - nie później niż 10 dni przed upływem składania ofert - 25kg dobranego labolatoryjnie polimeru na próby techniczne, które zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie.

Wykonawca zostanie powiadomiony o próbach z jego środkiem najpóźniej na 48 godzin przed ich rozpoczęciem. Wykonawca może być obecny przy próbach jego środka. Z przeprowadzonych prób sporządza się protokół ( zał. nr 2 ). Wykonawca odbierze protokół i podpisze. Odmowa podpisania protokołu jest równoznaczna z rezygnacją w uczestnictwie w przetargu. W trakcie prób Zamawiający ustali:

- zużycie polimeru w kg na 1 kg suchej masy osadu

- suchą masę osadu po zagęszczeniu

- próby techniczne prowadzone będą przy nadawie osadu wynoszącej 12 m3/h

Wyniki prób będą zaokrąglone do dwu miejsc po przecinku.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga

sucha masa odwodnionego osadu przy dawce5kg/t s.m.o./ dzielona/ cena polimeru  -100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-01-14 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Mściwoja II 4

83-300 Kartuzy

Pokój nr  14

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-01-14, o godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4

83-300 Kartuzy

Pokój nr  14

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-02-14

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego