Kartuzy, dn. 10.06.2009 r.

OGŁOSZENIE o Zamówieniu 8/Z/2009

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

1.  hydrant nz   DN 80 PN10  z podw. zamk. -  15 szt

2. hydrant pz   DN 80 PN10  z podw. zamk. -  5 szt/dług 1250/

-  2szt /dług. 1000/

2.  skrzynka zasuwowa duża L-250              - 20 szt

3.    zasuwa kołnierz.  Ø80 F002 8otw.        -   5szt

4.   zasuwa kołnierz.  Ø150 F002 8otw.        -  1szt

5.    trójnik żeliwny kołnierz.  Ø100x80x100 8 otw. – 5 szt

6.    trójnik żeliwny kołnierz.  Ø150x80x150 8 otw. – 2 szt

7.   króciec bosy   Ø 80   8 otw.                           - 30 szt

8.    króciec bosy   Ø 150 8 otw.                       - 5 szt.

9.    uszczelka gum. płaska   Ø100                  - 100szt

10.   uszczelka wodomierz. ¾”                       - 2000szt

11.    uszczelka gum. płaska   Ø80                  - 100szt

12.  uszczelka gum.  ciś.  Ø80                      -  100 szt.

13.  uszczelka gum.  ciś.  Ø100                      -  100szt.

14  kołnierz płaski  do spawania PN 16 B16 DN100 8 otwor.  - 5szt.

15.   króciec  dwukołnierz. żel   Ø100 L-300 8 otwor.  - 10 szt

16   łącznik rurowo-kołnierz Ø 100 /100-130/             -   4 szt

17  opaska naprawcza DN100 L-200 /stal-żel/            - 1szt

18 opaska naprawcza DSK 1” L-70                              - 30szt

19 pasta uszczelniająca gwinty 360g                            - 10szt

20 właz kanałowy Ø 600 - 15 t                                           - 2 szt.

21 właz kanałowy Ø 600 - 25 t                                           - 2 szt.

Oferty cenowe należy składać do 18.06.2009 r. do godz. 12:00 listownie, fax-em lub drogą mailową.

e-mail:  dyrtech@kpwik.kartuzy.pl

Termin  realizacji zamówienia  do  26.06.2009 r. Termin płatności 21 dni.